## Pakiet I
załacznik nr 2a do SWZ, PN-257/22/KT
L.P. | Nazwa urządzenia | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | MPK | Zakres | Wartość netto serwisu / za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto serwisu na czas trwania umowy tj. 22 miesiące i 14 dni* | stawka VAT % | Wartość brutto serwisu na czas trwania umowy tj. 22 miesiące i 14 dni*
wyroby medyczne:
1 | Skaner PET/CT Gemini 16TF produkcji Philips wraz z wyposażeniem dodatkowym: | 7069 | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie aparatury w stanie pełnej sprawności technicznej: - konserwacje, naprawy i przeglądy (4 przeglądy rocznie w zakresie zalecanym przez producenta) | [5 empty] | *wyliczenia okresu 14 dni (15.02.2023r.-28.02.2023r.) należy dokonać proporcjonalnie wg zasady: 1 dzień = 1/30 stawka serwisu za 1 m-c
2 | Bramka EKG do skanera PET/CT |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie w stanie pełnej sprawności technicznej: konserwacje i bieżące naprawy
3 | Bramka oddechowa do skanera PET/CT |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N
4 | System PACS Spectra wraz ze sprzętem komputerowym |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N
5 | Stacje diagnostyczne ISP7 |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N
6 | Wstrzykiwacz kontrastu Optivantage produkcji Guerbent | CI0610B536 | 8-007704 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie aparatury w stanie pełnej sprawności technicznej: konserwacje i bieżące naprawy (1 przegląd rocznie w zakresie określonym przez producenta)
7 | Źródła do kalibracji skanera PET |  |  | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | dostawa-1 zestaw w okresie obowiązywania kontraktu
wyroby niemedyczne
8 | Dyspenser Althea Comecer wraz z miernikiem aktywności | 38268 | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie aparatury w stanie pełnej sprawności technicznej: - konserwacje, naprawy i przeglądy (4 przeglądy rocznie w zakresie określonym przez producenta)
9 | Drukarka Phaser 8860N Xerox, Drukarka Color Qube 8880ADN, Drukarka etykiet Brother, Drukarka DCPJ-100 Brother |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie w stanie pełnej sprawności technicznej: konserwacje i dostawa materiałów eksploatacyjnych
10 | Zasilacz: UPS Chloride 80NET 40kVA, UPS Chloride 90NET 100kVA |  | 8-007310 | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Radiochemiczna, Pracownia Densymetryczna OPK-161N | Utrzymanie w stanie pełnej sprawności technicznej: konserwacje, naprawy i przeglądy (1 przegląd rocznie w zakresie określonym przez producenta)
Wartość serwisu (SUMA) :
…….…….………………………………………..
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym –
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy