## Arkusz1
Załacznik nr 2.2 do SWZ, PN-301/22/KT
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość op. | Opis ofertowanego przedmiotu zamówienia | numer katalogowy produktu | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
1. | Zestaw do oznaczenia Inhibiny B w surowicy krwi metoda ELISA Warunki graniczne: a) Czułość: nie niższa niż 4,6 pg/ml, b) Zakres krzywej: nie mniejszy niż 1000 pg/ml, c) Zestaw powinien zawierać: 6 kalibratorów i 2 kontrole: w formie liofilizatu do rozpuszczenia lub gotowych do użycia d) czas wykonania: nie dłuższy niż 5 godz. e) Wykonywanie oznaczeń bez wstępnego rozcieńczenia surowic f) Materiał do analizy: surowica g) Opakowanie: 1 mikropłytka/96 dołków, i) Ważność zestawów nie krótsza niż 6 m-cy od daty dostawy | op. | 8
[7 empty] | Razem: |  | xxx
Uwaga:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).