OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  2  –  fartuchy operacyjne, barierowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch operacyjny, barierowy, do operacji standardowego ryzyka, wielokrotnego użytku, kolor zielony lub niebieski ( do wyboru przez Zamawiającego), rozmiary od M do 3XL | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Fartuch barierowy, chirurgiczny, wielokrotnego użytku, przeznaczony do operacji standardowego ryzyka, wykonany z dwóch tkanin:

- pole krytyczne fartucha (przód oraz rękawy) wykonane z tkaniny o wysokiej odporności na przesiąkanie płynów – min. 90 cm wysokości słupa wody, gramatura tkaniny 120g/m2;

- szew łączący poszczególne elementy fartucha kryty, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami;

- pole niekrytyczne fartucha wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze  125 - 135 g/m2;

- kurczliwość max 5%;

- zachowanie pełnej barierowości przez okres 100 cykli; pranie, suszenie i sterylizację;

- każdy fartuch musi posiadać trwały system umożliwiający określenie ilości kolejnych użyć;

- fartuchy muszą posiadać skuteczny system naprawy uszkodzeń mechanicznych takich jak np. rozdarcia; przedziurawienia; łatki naprawcze umieszczane metodą termiczną o wymiarach: 2x3cm, 3x4cm, Ø2,5cm, 7x3cm;

- w celu rozróżnienia rozmiarów każdy z fartuchów ma posiadać lamówkę przy szyi w innym kolorze.

- ma zapewnić wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania;

- fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną.

Zamawiający wymaga złożenia próbek do części nr 2, w ilości - 1 sztuka w rozmiarze XL, w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Wartość netto: ………...……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)

Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).