Załącznik nr 2.1 do PN-52/23/ZS

II.  Dzierżawa analizatora PCR

| Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Wartość netto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość brutto za 1 miesiąc | Łączna wartość netto w PLN (za 36 miesięcy | Łączna wartość brutto w PLN (za 36 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa aparatu ………………………………...………….. (nazwa) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej | 36 |  |  |  |  |  |

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

### Dzierżawa analizatora PCR

### Nazwa urządzenia, typ, model: …..............................................................................

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………..……….

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki | TAK |  |
| 2. | Aparat pracujący w systemie Real Time PCR wyposażony w 4 moduły reakcyjne | TAK |  |
| 3. | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora w przypadku analizatora wyposażonego w więcej niż 1 moduł reakcyjny | TAK |  |
| 4. | System zapewniajacy zintergowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki | TAK |  |
| 5. | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA | TAK |  |
| 6. | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji | TAK |  |
| 7. | Wynik gotowy do interpretacji | TAK |  |
| 8. | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodóww kreskowych | TAK |  |
| 9. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium | TAK |  |
| Wymagane warunki dotyczące serwisu dzierżawionego analizatora |  |  |  |
| 10. | Wykonawca przez cały okres dzierżawy dokonuje przeglądów technicznych, konserwacji (zgodnie z zaleceniami producenta), napraw i wymiany części zamiennych urządzenia w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem przedmiotu dzierżawy i zobowiązany jest potwierdzać wykonane prace wpisami w paszporcie technicznym oraz obustronnie podpisanym raporcie (karcie pracy) dołączanym do faktury. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zapewni przez cały okres trwania dzierżawy nadzór techniczny nad urządzeniem i jego działaniem. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca przeprowadzi w ramach wartości umowy przeszkolenie osób/personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie użytkowania urządzenia, w miejscu instalacji w terminie 7 dni od instalacji urządzenia. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym certyfikatem. | TAK |  |
| 13. | Nieodpłatna dostawa, instalacja oraz deinstalacja i odbiór po zakończeniu obowiązywania dzierżawy | TAK |  |
| 14. | Naprawy urządzenia oraz związanych z nim urządzeń wraz z częściami zamiennymi, będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach wartości umowy. | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - maksymalny czas działań zmierzających do usunięcia awarii - 72 godziny z możliwością zastosowania zdalnej diagnozy (w dni robocze od poniedziałku do piątku). | TAK |  |
| 16. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie do 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | TAK |  |
| 17. | W przypadku wykonania naprawy, potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez przedstawiciela zamawiającego oraz wpis do dokumentacji urządzenia. | TAK |  |
| 18. | Bezpośredni kontakt do inżyniera serwisu: | TAK, proszę podać | ……………………………………. Tel./fax………… Email: ……………. |
| 19. | Wykonawca zapewni (w ramach wartości umowy) aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji urządzenia. | TAK |  |

UWAGA:

1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.