## Arkusz1
Załącznik nr 2.10 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Szafa medyczna | szt. | 3
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | 1) Szafa lekarska z podziałem poziomym - front: drzwi przeszklone (góra) + drzwi pełne (dół) – 1 szt; | TAK
| - 3 x półka w części górnej; | TAK
| - 2 x półka w części dolnej; | TAK
| - 2 x zamek do drzwi lub zamek centralny; | TAK
2 | 2) Szafa lekarska z podziałem poziomym - front: drzwi pełne (góra) + drzwi pełne (dół) – 1 szt; | TAK
| - 3 x półka w części górnej; | TAK
| - 2 x półka w części dolnej; | TAK
| - 2 x zamek do drzwi lub zamek centralny; | TAK
3 | 3) Szafa lekarska z podziałem poziomym - front: drzwi pełne (góra) + szuflady (dół) – 1 szt; | TAK
| - 3 x półka w części górnej; | TAK
| - 3 x szuflady; | TAK
| - 4 x zamek do drzwi I szuflad lub zamek centralny; | TAK
4 | Wykonanie:
| stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor kolor czerwony; | TAK
| szyba osadzona w aluminiowej ramce; | TAK
| wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowane kolor szary; | TAK
| półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej; | TAK
| nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania; | TAK
| Wymiary: 900 x 550 x 1950 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).