FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  10

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System biopsji węzłów chłonnych do uzyskania dużej ilości próbki. Kaniula o prostokątnym kształcie, długość igły 10 cm, numeryczna podziałka centymetrowa od 20 do 70 mm, płaska próbka biopsyjna o szerokości 4 mm x 20 mm x 1 mm, ultracienka końcówka mandarynu widoczna w ultrasonografii, regulowana głębokość penetracji 12 mm/ 22 mm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy