FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, średnica ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. Kompatybilne z generatorem GEN 11 prod. Ethicon Endo Surgery (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) 1 opakowanie zawierające 3 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, średnica ramienia 5mm, dł. 25 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. Kompatybilne z generatorem GEN 11 prod. Ethicon Endo Surgery (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) 1 opakowanie zawierające 3 szt. | Op. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie , uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 stopni, końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Kompatybilne z generatorem GEN 11 prod. Ethicon Endo Surgery . (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) 1 opakowanie zawierające 6 szt. | Op. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min i regulowaną długość ramienia. Kształt uchwytu ołówkowy, bransza w kształcie zaostrzonej szpatuły. Kompatybilne z generatorem GEN 11 prod. Ethicon Endo Surgery ( będącego na wyposażeniu Zamawiającego) 1 opakowanie zawierające 6 szt. | Op. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do szpatuły z poz. 4 zaopatrzony w ceramiczny transducer- zakres częstotliwości pracy 55,5 kH , niebieski przewód łączący z generatorem .Kompatybilny z jednorazową końcówką do noża harmonicznego. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min i regulowaną długość ramienia. Kształt uchwytu ołówkowy, transza w kształcie zaostrzonej szkatuły. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, długość ramienia 23 cm, średnica 5mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji . Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych , a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Kompatybilne z generatorem GEN11 prod. Ethicon Endo Surgery. ( będącego na wyposażeniu Zamawiającego) 1 opakowanie zawierające 6 szt. | Op. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do noża harmonicznego z poz.6 , zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, szary przewód łączący z generatorem .Kompatybilny z jednorazową końcówką noża harmonicznego, długość ramienia 23 cm, średnica 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy