FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnice do trudnych intubacji wykonane z plecionki powlekanej medycznym PCV, skalowane- podziałka centymetrowa , jednorazowego użytku, sterylne, z dostępnością wg bieżących potrzeb Zamawiającego następujących rozmiarów : | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| a | średnica zewnętrzna 3,3 mm, dł.60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | średnica zewnętrzna 3,3 mm, dł.80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | średnica zewnętrzna 3,3 mm, dł.100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | średnica zewnętrzna 5,0 mm, dł.60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | średnica zewnętrzna 5,0 mm, dł.80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | średnica zewnętrzna 5,0 mm, dł.100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy