FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rurka intubacyjna zbrojona wzmocniona za pomocą metalowej spirali wtopionej w ścianę rurki ,z mankietem niskociśnieniowy ,zawierająca znacznik RTG , nosowo lub ustno- tchawicza , jednorazowego użytku, sterylna . Kominek wtopiony w ścianę rurki intubacyjnej lub bardzo ściśle wchodzący w ścianę rurki intubacyjnej uniemożliwiającym rozłączenie , nie ulegające załamaniu powodującym zamknięcie światła rurki z nieprzemieszczającym się zbrojeniem w ściance rurki . Z dostępnością następujących rozmiarów : rozmiar 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0. Produkt nie może zawierać ftalanów. | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy