FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łyżka do videolaryngoskopu McGrath jednorazowego użytku, jałowa, pakowana folia – papier z zatrzaskiem na końcu do mocowania na prowadnicy z kamerą. Wykonana z polimeru optycznego, bez DEHP. Rozmiar 3 i 4. | Szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria kompatybilna z videolaryngoskopem McGrath o czasie działania 250 min. pracy. Bateria z przyciskiem zasilającym do VL oraz gumową wypustką ułatwiającą wymianę akumulatora | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  | x |  | x | x |

Łyżki i baterie do videolaryngoskopu McGrath, będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy