FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych dla pacjentów otyłych. W zestawie : igła Tuchy 18G dł. 11 cm- max, 13,5 cm. , strzykawka niskooporowa, cewnik zewnątrzoponowy, filtr zewnątrzoponowy , łącznik prowadnik, naklejka identyfikacyjna, jednorazowego użytku, sterylne | Szt. | 300 | 70,00 | 21 000,00 | 8% | 22 680,00 |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy