FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akcesoria jednorazowego użytku kompatybilne z respiratorami MONSOON firmy Acutronic Medical Systems AG (będącymi na wyposażeniu Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik dwuświatłowy do wentylacji strumieniowej, sterylny, wykonany z PTFE ( możliwość wentylacji przy użyciu lasera) dł. 40 cm jednorazowego użytku | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik dwuświatłowy do wentylacji strumieniowej, sterylny, wykonany z PTFE ( możliwość wentylacji przy użyciu lasera) dł. 70 cm jednorazowewgo użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Linia do pomiaru EtCO2 jednorazowego użytku , | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik typu Y do podłączenia linii pomiarowej EtCO2 jednorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy