FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik balonowy jednorazowego użytku; długość robocza 1050mm; maksymalna średnica sondy narzędzia 1,95mm; średnica po napełnieniu 11mm, maksymalna objętość powietrza 2,1ml; maksymalna objętość roztworu soli fizjologicznej 0,4ml; kompatybilna prowadnica 0,021cala (0,53mm), minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy jednorazowego użytku; długość robocza 1050mm; maksymalna średnica sondy narzędzia 2,55mm; średnica po napełnieniu 13mm, maksymalna objętość powietrza 2,3ml; kompatybilna prowadnica 0,035 cala (0,89mm), minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaworki ssące do bronchoskopu , jednorazowe, sterylne. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zatyczka uszczelniająca do endoskopów ultrasonograficznych | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Olejek silikonowy do endoskopów, opakowanie 15 ml | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm umożliwiające użycie rozszerzacza przełyku o średnicy 60 Fr , wykonany z polipropylenu; nie zawiera latexu. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |

* Asortyment kompatybilny z urządzeniami: BF-H1100, BF-P180, BF-1T180, będącymi na wyposażeniu Zamawiajacego.

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy