FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr    12

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: według nr katalogowych; pakowane po 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. 18G/16 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. 18G/20 cm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozm. 14G/16 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa igła współosiowa do biopsji z trzyczęściowym urządzeniem składającym się z zewnętrznej kaniuli z dołączoną nasadką z żeński złączem typu luer lock, wewnętrznego mandrynu z dołączoną nasadką z męskim złączem typu luer lock oraz elastyczny gumowy ogranicznik głębokości w postaci ślizgowego pierścienia. W zależności od rozmiaru, ogranicznik głębokości oznaczony kolorem. Prowadnica współosiowa igły biopsyjnej jest przeznaczona do biopsji tkanek miękkich np. wątroba, nerki, śledziona, węzłów chłonnych oraz innych tkanek miękkich. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozm. 17G/13,8 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozm. 17G/17,8 cm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |

|  | Wymagane próbki w celu potwierdzenia zgodności z OPZ: - do poz. 1 a - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy