FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  13

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych metodą jednostopniową zawierający: - kateter typ Pigtail lub prosty - igła dwuczęściowa - opaska zaciskowa - kołnierz - Kateter w rozmiarach 9F - Długość katetera 26 cm Cewnik wykonany z poliuretanu, co zapewnia dużą elastyczność oraz gwarantuje powrót cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu. Posiada duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy