FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch ochronny do przygotowania cytostatyków wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 78 g/m2: -Wyrób medyczny (zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych,) oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 ; -spełniający wymagania wysokie dla normy EN 13795 lub równoważnej -sterylny; -wykonany z paroprzepuszczalnego materiału; -górne zapięcie na przylepiec lub rzep (nie dopuszcza się do dekoltów); -wiązany za pomocą min. jednej pary troków lub pasów o wymiarze nie krótszym niż 15 cm; -rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem ; -fartuch typu unisex; -rozmiar L - długość fartucha min. 110cm, rozmiar XXL - długość fartucha min. 140 mm. Badania jednostki niezależnej wg ASTM F739 wykonany przez niezależną od producenta jednostkę na przenikliwość minimum wymienionych cytostatyków: Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Karmustyna, Doxorubicyna, Cisplatyna, Etopozyd, Tiotepa, Mitomycyna C, Winkrystyna, Oksaliplatyna z czasem odporności na przenikanie w/w substancji do 480 minut. Pakowany podwójnie z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min.68x35cm w opakowanie typu papier/folia i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. | Szt. | 11880 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny do podawania cytostatyków wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 78 g/m2: -Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425; -niesterylny; -wykonany z paroprzepuszczalnego materiału; -górne zapięcie na przylepiec lub rzep (nie dopuszcza się dekoltów); -wiązany za pomocą min. jednej pary troków lub pasków o wymiarze nie krótszym niż 15cm; -rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem -fartuch typu unisex; -rozmiar L - długość fartucha min. 110cm, rozmiar XL - długość fartucha min. 120 mm; - Badania jednostki niezależnej wg ASTM F739 wykonane przez niezależną od producenta jednostkę na przenikliwość minimum wymienionych cytostatyków: Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Doxorubicyna, Cisplatyna, Etopozyd, Tiotepa, Mitomycyna C, Winkrystyna, Oksaliplatyna z czasem odporności na przenikanie w/w substancji do 480 minut. | Szt. | 11880 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | xx |  | xx | xx |

|  | Wymagane próbki w celu potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (rozdział XXVII SWZ A) pkt 2) - KRYTERIA OCENY OFERT - do poz. 1 - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- do poz. 2   -  2 sztuki

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy