FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw obłożeń do tomografii: Serwetka celulozowa, chłonna 50x40cm -2 szt. Serweta z laminatu polientyleonowo-polipropylenowego o gramaturze 43g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H2O, chłonność min 617 cm H2O, 300x235 cm z otworem 20x20cm i przylepcem oraz foliowym, transparentnym panelem bocznym- 1 szt. Kompresy z gazy 17N 7,5x7,5 cm 8W- 40cm. Igła iniekcyjna 18G x 1 1/2 (1,2x40mm) różowa -1 szt. Szpatułka plastikowa do dezynfekcji pola operacyjnego 14cm z gąbką -1 szt. Kleszczyki pean 13cm- 3szt. Skalpel chirurgiczny NR 11, rączka plastikowa, osłona ostrza 1 szt. Osłona okrągła z gumką na sprzęt, 72x36cm, transparentna- 1 szt. Pojemnik plastikowy ze skalą , okrągły 500ml, wysokość 6cm, średnica denka 9,5cm, niebieski -1 szt. Pojemnik plastikowy ze skalą , okrągły 1000ml, wysokość 8cm, średnica denka 12cm, transparentny -1 szt. Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 10ml-2 szt. Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 20ml- 2 szt. Serweta z laminatu polientyleonowo-polipropylenowego o gramaturze 43b/m2, odporność na przenikanie cieczy min 180 cm H2O, chłonność min 617 cm H2O,180x150cm- 1 szt. Taśma medyczna samoprzylepna 9x50cm- 2 szt. Fartuch chirurgiczny z włókniny sms 35g/m2, mankiety poliestrowe o długości min. 8 cm, rozmiar L-1szt. Zestaw zapakowany w opakowanie folia -Tyvek, Etykieta z min. Dwoma metkami samoprzylepnymi z identyfikacją producenta, indeksem wyrobu oraz numerem LOT. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |

|  | Wymagane próbki w celu potwierdzenia zgodności z OPZ: - do poz. 1 - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy