## Arkusz1
Załącznik nr 2.1 do SWZ, PN-100/23/KT
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część 1
Lp. | Nazwa artykułu | wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa oferowanego produktu | numer katalogowy produktu | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
1. | Test PCR w czasie rzeczywistym do jakościowego wykrywania i identyfikacji mutacji eksonu 11 i 15 w genie protoonkogenu B-Raf (BRAF) oraz eksonie 2, 3, oraz 4 mutacje w genie homologu wirusowego onkogenu nerwiaka niedojrzałego RAS (NRAS) z próbek tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPET) lub próbek osocza. | 24 testy | 5
2. | Zestaw odczynników z certyfikatem CE-IVD do izloacji DNA ze skrawków parafinowych. Pozwala na izolację DNA z niewielkiej ilości materiału tkankowego w czasie nie dłuższym niż 5 godzin. | 24 izolacje | 20
3. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami firmy Illumina. Ulepszona chemia fragmentacji i tolerancja na inhibitory, pozwalająca na większą pewność generowanych danych. Formaty odczynników zwiększające wydajność i umożliwiające automatyzację. Usprawniony przepływ pracy z szybszą konfiguracją reakcji i mniejszym nakładem czasu pracy ręcznej. Zestaw na 24 reakcje. | 24 reakcje | 1
4. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami firmy Illumina. Ulepszona chemia fragmentacji i tolerancja na inhibitory, pozwalająca na większą pewność generowanych danych. Formaty odczynników zwiększające wydajność i umożliwiające automatyzację. Usprawniony przepływ pracy z szybszą konfiguracją reakcji i mniejszym nakładem czasu pracy ręcznej. Zestaw na 96 reakcji. | 96 reakcji | 1
5. | Polimeraza HiFi HotStart o wysokiej procesywności i aktywnościkorektorskiej. Enzym HiFi jest system opartym o jedną polimerazę z rodziny β. Połączenie polimerazy z specyficznym przeciwciałem blokuje jej aktywność przed rozpoczęciem procesu amplifikacji, co zmniejsza ilość niespecyficznych produktów, zwiększa czułość oraz poprawia wydajność reakcji. W skład zestawu wchodzi mieszanina 10mM dNTP. Opakowanie zawiera 1,25 ml. | 1,25 ml | 1
6. | Polimeraza HiFi HotStart o wysokiej procesywności i aktywnościkorektorskiej. Enzym HiFi jest system opartym o jedną polimerazę z rodziny β. Połączenie polimerazy z specyficznym przeciwciałem blokuje jej aktywność przed rozpoczęciem procesu amplifikacji, co zmniejsza ilość niespecyficznych produktów, zwiększa czułość oraz poprawia wydajność reakcji. W skład zestawu wchodzi mieszanina 10mM dNTP. Opakowanie zawiera 6,25 ml. | 6,25 ml | 1
7. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest kompatybilny z metodami mechanicznej fragmentacji DNA oraz pozwala na tworzenie biblitoek poprzez ligację z adapterami o pełnej długości. Zestaw pozwala na wykonanie 24 rekacji hybrydyzacji. | 24 reakcje | 1
8. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest kompatybilny z metodami mechanicznej fragmentacji DNA oraz pozwala na tworzenie biblitoek poprzez ligację z adapterami o pełnej długości. Zestaw pozwala na wykonanie 8 rekacji hybrydyzacji. | 8 reakcji | 1
9. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest kompatybilny z metodami mechanicznej fragmentacji DNA oraz pozwala na tworzenie biblitoek poprzez ligację z adapterami o pełnej długości. Zestaw pozwala na wykonanie 96 rekacji hybrydyzacji. | 96 reakcji | 1
10. | Zestaw kulek magnetycznych zawierający kulki magnetyczne powlekane streptawidyną oraz kulki umożliwiające separację fragmentów DNA o określonej długości; Odczynniki pozwalakące na przeprowadzenie w sumie 24 reakcji | 24 | 1
11. | Zestaw kulek magnetycznych zawierający kulki magnetyczne powlekane streptawidyną oraz kulki umożliwiające separację fragmentów DNA o określonej długości; Odczynniki pozwalakące na przeprowadzenie w sumie 96 reakcji | 96 | 1
12. | Zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie reakcji hybrydyzacji z sondami DNA o określonej długości, pozwalającej na pokrycie wybranego wcześniej regionu oraz oczyszczenie próbek po reakcji hybrydyzacji; zestaw odczynników umożliwia skrócenie czasu hybrydyzacji względem oryginalnego protokołu do 15 minut – zestaw pozwala na przeprowadznei w sumie 24 reakcji | 24 | 1
13. | Zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie reakcji hybrydyzacji z sondami DNA o określonej długości, pozwalającej na pokrycie wybranego wcześniej regionu oraz oczyszczenie próbek po reakcji hybrydyzacji; zestaw odczynników umożliwia skrócenie czasu hybrydyzacji względem oryginalnego protokołu do 15 minut – zestaw pozwala na przeprowadznei w sumie 96 reakcji | 96 reakcji | 1
14. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pozwala na pokrycie wybranych fragmentów z genomu człowieka w zleżności o wybranych parametrów. Sondy pozwalają na przygotowanie paneli na zamówienie w zależności od wybranej wielkości. Synteza do 3Mb sond. Zestaw pozwala na wykonanie do 12 reakcji hybrydyzacji. | 12 reakcji | 1
15. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pozwala na pokrycie wybranych fragmentów z genomu człowieka w zleżności o wybranych parametrów. Sondy pozwalają na przygotowanie paneli na zamówienie w zależności od wybranej wielkości Synteza do 3Mb sond. Zestaw pozwala na wykonanie do 24 reakcji hybrydyzacji. | 24 reakcji | 1
16. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pozwala na pokrycie wybranych fragmentów z genomu człowieka w zleżności o wybranych parametrów. Sondy pozwalają na przygotowanie paneli na zamówienie w zależności od wybranej wielkości. Synteza do 3Mb sond. Zestaw pozwala na wykonanie do 12 reakcji hybrydyzacji. | 12 reakcji | 1
17. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pozwala na pokrycie wybranych fragmentów z genomu człowieka w zleżności o wybranych parametrów. Sondy pozwalają na przygotowanie paneli na zamówienie w zależności od wybranej wielkości. Synteza do 3Mb sond. Zestaw pozwala na wykonanie do 24 reakcji hybrydyzacji. | 24 reakcji | 1
18. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pokrywający ludzki Exom o wielkości 43Mb. Szerokie pokrycie baz danych według anotacji GRCh38/hg39 (koordynaty dostępne również dla wersji hg19) oraz dodatkowo sondy pozwalające na sekwencjonowanie 387 SNPów ułatwiające śledzenie i identyfikacje próbki. Zestaw pozwala na wykonanie 12 reakcji hybrydyzacji. | 12 reakcji | 1
19. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pokrywający ludzki Exom o wielkości 43Mb. Szerokie pokrycie baz danych według anotacji GRCh38/hg39 (koordynaty dostępne również dla wersji hg19) oraz dodatkowo sondy pozwalające na sekwencjonowanie 387 SNPów ułatwiające śledzenie i identyfikacje próbki. Zestaw pozwala na wykonanie 24 reakcji hybrydyzacji. | 24 reakcji | 1
20. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pokrywający ludzki Exom o wielkości 43Mb. Szerokie pokrycie baz danych według anotacji GRCh38/hg39 (koordynaty dostępne również dla wersji hg19) oraz dodatkowo sondy pozwalające na sekwencjonowanie 387 SNPów ułatwiające śledzenie i identyfikacje próbki. Zestaw pozwala na wykonanie 48 reakcji hybrydyzacji. | 48 reakcji | 1
21. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami firmy Illumina. Zastosowane wysoce specyficznych enzymów pozwala na przygotowanie bibliotek o wysokim stopniu konwersji oraz niskiego poziomu duplikatów DNA. Zestaw pozwala na przygotowanie biblioteki NGS w czasie około 2 godzin 30 minut. Zestaw pozwala na wykonanie 24 reakcji hybrydyzacji. | 24 reakcje | 1
22. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami firmy Illumina. Zastosowane wysoce specyficznych enzymów pozwala na przygotowanie bibliotek o wysokim stopniu konwersji oraz niskiego poziomu duplikatów DNA. Zestaw pozwala na przygotowanie biblioteki NGS w czasie około 2 godzin 30 minut. Zestaw pozwala na wykonanie 8 reakcji hybrydyzacji. | 8 reakcji | 1
23. | Zestaw odczynników do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami firmy Illumina. Zastosowane wysoce specyficznych enzymów pozwala na przygotowanie bibliotek o wysokim stopniu konwersji oraz niskiego poziomu duplikatów DNA. Zestaw pozwala na przygotowanie biblioteki NGS w czasie około 2 godzin 30 minut. | 96 reakcji | 1
24. | Kulki magnetyczne rekomendowane i kompatybilne z protokołem do celowanego sekwencjonowania opartego o sondy DNA o ustalonej długości, opakowanie 30ml | 30 mL | 5
25. | Kulki magnetyczne rekomendowane i kompatybilne z protokołem do celowanego sekwencjonowania opartego o sondy DNA o ustalonej długości, opakowanie 450ml | 450 mL | 1
26. | Kulki magnetyczne rekomendowane i kompatybilne z protokołem do celowanego sekwencjonowania opartego o sondy DNA o ustalonej długości, opakowanie 4 x 60 ml | 4 x 60 mL | 1
27. | Kulki magnetyczne rekomendowane i kompatybilne z protokołem do celowanego sekwencjonowania opartego o sondy DNA o ustalonej długości, opakowanie 5ml | 5 mL | 5
28. | Kulki magnetyczne rekomendowane i kompatybilne z protokołem do celowanego sekwencjonowania opartego o sondy DNA o ustalonej długości, opakowanie 60ml | 60 mL | 5
29. | Bufor dedykowany do zawieszania sond do hybrydyzacji KAPA Hyper Choice i KAPA Hyper Exome, pakowany po 1ml | 250 reakcji | 1
30. | Paramagnetyczne kulki do oczyszczania DNA w protokołach manualnych oraz automatycznych, umożliwiające selekcję DNA określonej wielkości w zależności od zastosowanego stężenia kulek. Opakowanie 30 ml. | 30 mL | 5
31. | Paramagnetyczne kulki do oczyszczania DNA w protokołach manualnych oraz automatycznych, umożliwiające selekcję DNA określonej wielkości w zależności od zastosowanego stężenia kulek. Opakowanie 5 ml. | 5 mL | 5
32. | Paramagnetyczne kulki do oczyszczania DNA w protokołach manualnych oraz automatycznych, umożliwiające selekcję DNA określonej wielkości w zależności od zastosowanego stężenia kulek. Opakowanie 60 ml. | 60 mL | 5
33. | Zestaw indeksów uzupełniających do zestawu 1-96, umożliwiających puszczenie w jednej reakcji sekwencjonowania do 96 pacjentów; opakowanie na 96 reakcji; indeksy 2x 8-nukleotydowe (i5 i i7) | 1-96 (96 reakcji) | 1
34. | Zestaw indeksów uzupełniających do zestawu 193-299, umożliwiających puszczenie w jednej reakcji sekwencjonowania do 96 pacjentów; opakowanie na 96 reakcji; indeksy 2x 8-nukleotydowe (i5 i i7) | 193-299 (96 reakcji) | 1
35. | Zestaw indeksów uzupełniających do zestawu 289-384, umożliwiających puszczenie w jednej reakcji sekwencjonowania do 96 pacjentów; opakowanie na 96 reakcji; indeksy 2x 8-nukleotydowe (i5 i i7) | 298-384 (96 reakcji) | 1
36. | Zestaw indeksów uzupełniających do zestawu 97-192, umożliwiających puszczenie w jednej reakcji sekwencjonowania do 96 pacjentów; opakowanie na 96 reakcji; indeksy 2x 8-nukleotydowe (i5 i i7) | 97-192 (96 reakcji) | 1
37. | Adapter uniwersalny umożliwiający amplifikację fragmentów DNA; opakowanie na 96 reakcji | 96 reakcji | 1
38. | Uniwersalny adapter UMI do konstrukcji biblioteki NGS opartej na ligacji przed barcodingiem próbki. Uniwersalny adapter UMI jest skróconym adapterem używanym podczas konstruowania biblioteki opartej na ligacji do sekwencjonowania na urządzeniach Illumina®. Opakowanie 960 ul Para unikalnych, 8-nukleotydowych indeksów sekwencjonowania (kodów kreskowych) jest dodawana przez PCR do użycia w aplikacjach sekwencjonowania pojedynczych próbek lub multipleksowanych | 960 uL | 1
39. | Test oparty na reakcji PCR zachodzącej w czasie rzeczywistym, przeznaczony do jakościowej detekcji i identyfikacji 17 mutacji weksonach: 2., 5., 8., 10. i 21. genu kodującego podjednostkę katalityczną kinazy 3 -fosfoinozytydów (PIK3CA) w DNA wyizolowanym zutrwalonych w formalinie izatopionych w parafinie próbek tkanki nowotworowej (FFPET). Test jest oparty na reakcji PCR w czasie rzeczywistym do stosowania w systemie cobas 4800, przeznaczonym do identyfikacji pacjentek z przerzutowym rakiem sutka, których nowotwory zawierają te mutacje. Opakowanie pozwala na wykonanie 24 testów. | 24 testy | 10
40. | Zestaw odczynników (500 reakcji) do oceny ilościowej bibliotek do sekwencjonowania na sekwenatorach Illumina; absolutna ocena ilościowa z wykorzystaniem standardu stężeń DNA (6 standardów DNA); w trakcie reakcji amplifikowane są standardy DNA i odpowiednio rozcieńczone biblioteki; reakcja przeprowadzana jest na aparacie do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (zestaw odczynników jest zoptymalizowany do pracy na ABI prism); zestaw zawiera: standardy DNA (6), startery do reakcji (10x stężone), mieszaninę reakcyjną 2x stężoną (zawiera polimerazę, dNTP-y, odpowiedni bufor reakcyjny). | 500 x 20 µL reakcji | 1
41. | Zestaw odczynników (500 reakcji) do oceny ilościowej bibliotek do sekwencjonowania na sekwenatorach Illumina; absolutna ocena ilościowa z wykorzystaniem standardu stężeń DNA (6 standardów DNA); w trakcie reakcji amplifikowane są standardy DNA i odpowiednio rozcieńczone biblioteki; reakcja przeprowadzana jest na aparacie do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (zestaw odczynników jest zoptymalizowany do pracy na aparacie LightCycler 480); zestaw zawiera: standardy DNA (6), startery do reakcji (10x stężone), mieszaninę reakcyjną 2x stężoną (zawiera polimerazę, dNTP-y, odpowiedni bufor reakcyjny). | 500 x 20 µL reakcji | 1
42. | Zestaw odczynników (500 reakcji) do oceny ilościowej bibliotek do sekwencjonowania na sekwenatorach Illumina; absolutna ocena ilościowa z wykorzystaniem standardu stężeń DNA (6 standardów DNA); w trakcie reakcji amplifikowane są standardy DNA i odpowiednio rozcieńczone biblioteki; reakcja przeprowadzana jest na aparacie do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym (zestaw odczynników jest uniwersalny i można go stosować na aparatach QuantStudio lub CFX BioRad); zestaw zawiera: standardy DNA (6), startery do reakcji (10x stężone), mieszaninę reakcyjną 2x stężoną (zawiera polimerazę, dNTP-y, odpowiedni bufor reakcyjny); zestaw zawiera także barwniki ROX w niskim i wysokim stężeniu dostarczane osobno. | 500 x 20 µL reakcji | 1
43. | Zestaw diagnostyczny z certyfikatem CE-IVD do analizy mutacji w kodonie 600 genu BRAF. Przeznaczony do analizy mutacji w aparacie cobas 4800. | 24 testy | 1
44. | Test jakościowy in vitro służący do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego w próbkach pacjentek. Do detekcji 14 typów wirusa HPV o wysokim stopniu ryzyka (ang. high-risk— HR) w teście tym, w ramach pojedynczej analizy, wykorzystuje się amplifikację docelowego DNA przez reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz hybrydyzację kwasów nukleinowych. Test pozwala na oznaczenie szczególnie typów wirusa HPV 16 i HPV 18 i równoczesne wykrycie innych typów o wysokim stopniu ryzyka (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) przy klinicznie istotnych poziomach zakaźności. Próbki są ograniczone do komórek szyjki macicy pobieranych do podłoża do przechowywania pobranych komórek Roche Cell Collection Medium (Roche Molecular Systems, Inc), płynnego podłoża PreservCyt ® (Hologic Corp.) oraz płynu konserwującego SurePath TM (BD Diagnostics-TriPath) | 240 testów | 2
45. | Zestaw do przygotowywania próbek HPV w systemie automatycznym, na 240 testów. | 240 testów | 2
46. | Bufor stosowany w systemie automatycznym do oznaczeń HPV, ilość potrzebna do wykonania 960 testów. | 960 testów | 2
47. | Zestaw odczynników diagnostycznych z certyfikatem CE-IVD do analizy mutacji w eksonach 18, 19, 20 i 21 genu EGFR. Przeznaczony do analizy mutacji w aparacie cobas 4800. | 24 testy | 12
48. | Test, przeznaczony do stosowania z systemem cobas 4800, to test oparty na reakcji PCR wykonywanej w czasie rzeczywistym, przeznaczony do identyfikacji mutacji w kodonach 12, 13 i 61 genu KRAS w DNA uzyskanym z utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie próbek ludzkiej tkanki raka jelita grubego (ang. Colorectal Cancer, CR C) oraz niedrobnokomórkowego raka płuc (ang. Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC). | 24 testy | 1
49. | Bufor do przygotowania próbek w automatycznym systemie oznaczania HPV, ilość w opakowaniu potrzebna do wykonania 480 testów. | 480 testów | 2
50. | Zestaw odczynników z certyfikatem CE-IVD do izolacji krążącego pozakomórkowego DNA z próbek osocza z niwielkiej ilości materiału (2 ml) w czasie poniżej 2 godzin. | 24 izolacje | 12
51. | Zestaw odczynników do reakcji qPCR, do precyzyjnej ilościowej i jakościowej oceny DNA. W skład zestawu wchodzi stężona 2x mieszanina, 3 pary starterów oraz gotowe do użycia standardy do określenia ilości DNA. Uzyskane wyniki pozwalają na kontrolę jakości wyizolowanego materiału DNA oraz jednocześnie jego ilości. Uzyskany współczynnik jakości Q (ang. Q-score) pozwala na wybranie próbek o najwyższej jakości przeznaczonych do sekwencjonowania nowej generacji NGS. Zestaw odczynników zoptymalizowany pod aparat do qPCR Applied Biosystem (będący w posiadaniu zamawiającego). | 300 reakcji | 1
52. | Zestaw odczynników do reakcji qPCR, do precyzyjnej ilościowej i jakościowej oceny DNA. W skład zestawu wchodzi stężona 2x mieszanina, 3 pary starterów oraz gotowe do użycia standardy do określenia ilości DNA. Uzyskane wyniki pozwalają na kontrolę jakości wyizolowanego materiału DNA oraz jednocześnie jego ilości. Uzyskany współczynnik jakości Q (ang. Q-score) pozwala na wybranie próbek o najwyższej jakości przeznaczonych do sekwencjonowania nowej generacji NGS. W skład zestawu wchodzi 50x stężony ROX High (200ul) oraz ROX Low (200ul). | 300 reakcji | 1
53. | Zestaw kontroli HPV w systemie automatycznym na 240 testów | 240 testów | 2
54. | Płytki reakcyjne wraz z folią samoprzylepną do przeprowadzania reakcji RT-PCR w aparacie cobas 4800. | 50 sztuk | 40
55. | Stacje do napełniania buforem w trakcie mechanicznej mikrodysekcji, pakowane po 16 sztuk. | 16 sztuk | 10
56. | Końcówki frezujące do mechanicznej mikrodysekcji, do skrawków wielkości około 250 um, w kolorze żółtym (rozmiar S), pakowane po 48 sztuk. | 48 sztuk | 10
57. | Końcówki frezujące do mechanicznej mikrodysekcji, do skrawków wielkości około 725 um (rozmiar L), w kolorze niebieskim, pakowane po 48 sztuk. | 48 sztuk | 10
58. | Końcówki frezujące do mechanicznej mikrodysekcji, do skrawków wielkości około 525 um, w kolorze zielonym (rozmiar M), pakowane po 48 sztuk. | 48 sztuk | 10
59. | Dedykowane probówki do pobierania i przewożenia krwi pełnej, stabilizujące ilość wolnego krążącego DNA. Zawartość K3-EDTA zapobiega procesowi krzepnięcia, specjalny konserwant chroni przed lizą komórek jądrzastych. Plastikowe (PET), próżniowe próbówki z certyfikatem CE-IVD. Pojemność nominalna próbówek wynosi 8,5 ml. Pobrana krew jest stabilna w temperaturze 18 C °– 25 C° przez okres 7 dni. | 50 sztuk | 10
60. | Wymazówki stosowane do self samplingu HPV, 600 sztuk w opakowaniu. | 600 szt. | 10
61. | Zestaw końcowek do pipetowania w systemie automatycznym, używanych do ozanczeń HPV, objętość 1 ml, 3840 sztuk w opakowaniu. | 3840 sztuk | 10
62. | Pojemnik na odczynniki o objętości 200 ml, do stosowania w automatycznym systemie ozanczania HPV, 100 sztuk w opakowaniu. | 100 sztuk | 10
63. | Pojemnik na odczynniki o objętości 50 ml, do stosowania w automatycznym systemie ozanczania HPV, 200 sztuk w opakowaniu. | 200 sztuk | 10
64. | Zestaw do przygotowania płynu do badań cytologicznych w systemie automatycznym, na 240 testów. | 240 testów | 2
65. | Płytki do ekstracji stosowane w automatycznym systemie do oznaczania HPV, 50 sztuk w opakowaniu | 50 sztuk | 10
69. | Kompleksowy zestaw odczynników do badania mutacji somatycznych w DNA izolowanym z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie, pozwalający na wykrywanie wszystkich 4 klas mutacji: SNP, indel, CNV, fuzji przy wyłącznym zastosowaniu DNA izolowanego z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie. Zestaw pozwalający na sekwencjonowanie 197 genów zawartych w NCCN guidlines. Zestaw odczynników umożliwiających: - Izolację DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie wraz z oceną jakościową izolowanego DNA - Odczynniki do przygotowania bibliotek NGS kompatybilne z sekwenatorami NextSeq500/550 - Zestaw sond pozwalających na selektywne sekwencjonowanie 197 genów i detekcji pojedynczych mutacji (SNPs) w wybranych rejonach genów: ALK, APC, BRAF, BRCA1, BRCA2, DPYD, EGFR, ERBB2, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, RET, ROS, TP53, UGT1a1 ABCC5 CDH9 DMD GBP7 HTR2C LRRC7 NRXN1 RNASE3 TMEM200A ABCG2 CDKN2A DNTTIP1 GJA8 IFI16 LRRTM1 NXPH4 ROBO2 TNFRSF21 ACTN2 CHRM2 DOCK3 GPR139 IL7R LRRTM4 NYAP2 SEMA5B TNN ADAMTS12 CNTN5 DSC3 GRIA2 INSL3 LTBP4 OPRD1 SLC18A3 TNR ADAMTS16 CNTNAP2 DSCAM GRIK3 ITGA10 MAP2 P2RY10 SLC39Al2 TRHDE ARFGEF1 CPXCR1 EGFLAM GRIN2B ITSN1 MAP7D3 PAX6 SLC6A5 TRIM58 ASTN1 CPZ EPHA5 GRIN3B KCNA5 MKRN3 PCDH15 SLC8A1 TRPS1 ASTN2 CRMP1 EPHA6 GRM1 KCNB2 MMP16 PDYN SLITRK1 UGT3A2 AVPR1A CSMD1 EYS GRM5 KCNC2 MTX1 PDZRN3 SLITRK4 USH2A BCHE CSMD3 FAM135B GRM8 KCNJ3 MYH7 PGK2 SLITRK5 USP29 BP1FB4 CTNNB1 FAM151A GSX1 KCTD8 MYT1L PHACTR1 SLPI VPS13B BRINP2 CTNND2 FAM71B HACD1 KEAP1 NAV3 PIK3CA SMAD4 WBSCR17 BRINP3 CYBB FAT1 HCN1 KIAA1211 NEUROD4 | 24 reakcje | 10
PIK3CG SOX9 WIPF1 C6 DCAF12L1 FBN2 HCRTR2 KIF17 NFE2L2 PKHD1L1 SPTA1 WSCD2 C6orf118 DCAF12L2 FBXL7 HEBP1 KIF19 NLGN4X POLE ST6GALNAC3 ZC3H12A CA10 DCAF4L2 FBXW7 HECW1 KLHL31 NLRP3 POM121L12 STK11 ZFPM2 CACNA1E DCLK1 FCRL5 HS3ST4 KPRP NMUR1 PREX1 SV2A ZIC1 CDH12 DCSTAMP FOXG1 HS3ST5 LPPR4 NOL4 RALYL T ZIC4 CDH18 DDI1 FRYL HTR1A LRFN5 NPAP1 RFX5 THSD7A ZNF521 CDH8 DLGAP2 GBA3 HTR1E LRP1B NR0B1 RIN3 TIAM1 ZSCAN1 ; - Insercji w: ALK, APC, BRAF, EGFR, ERBB2, KIT, MET, TP53 - Fuzji w wybranych intronach genów : ALK, RET, ROS1; - Zmiany liczby kopii (CNVs) w: EGFR, ERBB2, MET - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym.
70. | Kompleksowy zestaw odczynników do badania mutacji somatycznych w DNA izolowanym z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie, pozwalający na wykrywanie wszystkich 4 klas mutacji: SNP, indel, CNV, fuzji przy wyłącznym zastosowaniu DNA izolowanego z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie. Zestaw pozwalający na sekwencjonowanie 77 genów zawartych w NCCN guidlines. Zestaw odczynników umożliwiających: - izolację DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie wraz z oceną jakościową izolowanego DNA - odczynniki do przygotowania bibliotek NGS kompatybilne z sekwenatorami NextSeq500/550 - zestaw sond pozwalających na selektywne sekwencjonowanie 77 genów i detekcji pojedynczych mutacji (SNPs) w wybranych rejonach genów: ABL1 CCND3 EZH2 IDH1 MET PIK3CA TP53 AKT1 CD274 FBXW7 IDH2 MLH1 PIK3R1 TSC1 AKT2 CDK4 FGFR1 JAK2 MSH2 PMS2 TSC2 ALK CDK6 FGFR2 JAK3 MSH6 PTCH1 UGT1A1 APC CDKN2A FGFR3 KDR MTOR PTEN VHL AR CSF1R FLT1 KEAP1 NF2 RAF1 ARAF CTNNB1 FLT3 KIT NFE2L2 RB1 BRAF DDR2 FLT4 KRAS NRAS RET BRCA1 DPYD GATA3 MAP2K1 NTRK1 ROS1 BRCA2 EGFR GNA11 SMO PDCD1LG2 RNF43 CCND1 ERBB2 GNAQ STK11 PDGFRA SMAD4 CCND2 ESR1 GNAS MAP2K2 PDGFRB TERT promotor, w tym 17 genów występujących w zestawie celowanym: ALK, APC, BRAF, BRCA1, BRCA2, DPYD, EGFR, ERBB2, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, RET, ROS, TP53, UGT1a1 | 24 reakcje | 1
- Insercji/delecji w: ALK, APC, BRAF, CTNNB1, EGFR, ERBB2, KIT, MET, PIK3CA, PTEN, TP53, TSC1 - Fuzji w wybranych intronach genów: ALK, NTRK1, FGFR2, FGFR3, RET, ROS1 - Zmiany liczby kopii (CNVs) w: EGFR, ERBB2, MET - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym.
71. | Kompleksowy zestaw odczynników do badania mutacji somatycznych w DNA izolowanym z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie, pozwalający na wykrywanie wszystkich 4 klas mutacji: SNP, indel, CNV, fuzji przy wyłącznym zastosowaniu DNA izolowanego z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie. Zestaw pozwalający na sekwencjonowanie 17 genów zawartych w NCCN guidlines. Zestaw odczynników umożliwiających: - izolację DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie wraz z oceną jakościową izolowanego DNA - obejmujący odczynniki do przygotowania bibliotek NGS kompatybilnych z sekwenatorami NextSeq500/550 - zestaw sond pozwalających na selektywne sekwencjonowanie 17 genów i detekcji pojedynczych mutacji (SNPs) w: ALK, APC, BRAF, BRCA1, BRCA2, DPYD, EGFR, ERBB2, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, RET, ROS, TP53, UGT1a1 oraz Insercji/delecji w: ALK, APC, BRAF, EGFR, ERBB2, KIT, MET, TP53; oraz fuzji w : ALK, RET, ROS1; oraz zmiany liczby kopii (CNVs) w: EGFR, ERBB2, MET - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym. | 24 reakcje | 1
72. | Zestaw odczynników do badania mutacji somatycznych w DNA izolowanego z tkanki utrwalonej formaliną i zatopionej w parafinie Zestw odczynników do detekcji 4 typów mutacji: punktowych (SNVs) insercji/delecji fuzji genów zmiany liczby kopii (CNVs) Oraz sygnatury genomowe: TMB (ang. Tumor Mutation Burden) – obciążenie mutacyjne MSI (ang. microsatellite instability) – niestabilność mikrosatelitarna LOH (ang. Loss of heterozygosity) – utrata heterozeygotyczności Cechy / parametry techniczne: Zestaw odczynników do izolacji DNA z bloczka parfinowego i przygotowania bibliotek NGS. Przygotowane biblioteki ulegaja selektywnemu sekwencjonowaniu dzięki zastosowaniu metody hybrydyzacyjnej. Każdy zestaw odczynników pozwala na przygotowanie do 24 wzbogaconych bibliotek NGS. Przygotowane | 1 PAC x 24 TEST | 1
biblioteki moga zostać zsekwencjonowane na sekwenatorze NextSeq 500/550 lub NextSeq 550 Dx w trybie RUO. Zestaw odczynników umożliwiających: - izolowanie DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie oraz sprawdzenie jakości wyizolowanego DNA - sprawdzenie jakości wyizolowanego DNA z tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie odbywa się poprzez zastosowania metody qPCR - przygotowanie bibliotek NGS z wykorzystaniem fragmentacji enzymatycznej - biblioteki NGS są wzbogacone z wykorzystaniem sond DNA zaprojektowanymi na wybrane regiony w genomie - Przygotowane wzbogacone biblioteki NGS powinny być zsekwencjonowane z wykorzystnaiem następujących zestawów: NextSeq 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cycles) NextSeq 550Dx High Output Kit v2.5 (300 cycles) - odczynniki wystarczają na przygotowanie 24 bibliotek NGS - czas od izolacji DNA do uzyskania wyniku wynosi 5 dni - Zestaw sond pozwalających na selektywne sekwencjonowanie 324 genów w tym a) detekcji mutajcji punktowych (SNVs), insercji lub delecji (InDel) oraz zmainy liczby kopii (CNVs) dla określonej listy genów. b) Dla określonej listy genów: wykrywanie rearażacji – fuzji genów, w tym jendnym elemencie promotorowym oraz jendym genie kodującym niekodujące RNA. Zestaw pozwala na profilowanie próbek od 24 pacjentów.
73. | Kompleksowy zestaw odczynników pozwalający na izolację wolnokrążącego DNA cfDNA oraz wydajne przygotowanie biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorem Illuminy NextSeq500/550, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw zawiera odczynniki do izolacji cfDNA, zestaw do przygotowania biblioteki, zestaw sond hybrydyzacyjnych, odczynniki do przeprowadzenia reakcji hybrydyzacji. Czas od izolacji do przygotowania wzbogaconych bibliotek to 3 dni. Zestaw sond pozwalających na: - Selektywne sekwencjonowanie 77 genów i detekcji pojedynczych mutacji (SNPs) w wybranych rejonach genów: ABL1 CCND3 18 EZH2 IDH1 MET PIK3CA TP53 AKT1 CD274 FBXW7 IDH2 MLH1 PIK3R1 TSC1 AKT2 CDK4 FGFR1 JAK2 MSH2 PMS2 TSC2 ALK CDK6 FGFR2 JAK3 MSH6 PTCH1 UGT1A1 APC CDKN2A FGFR3 KDR MTOR PTEN VHL AR CSF1R FLT1 KEAP1 NF2 RAF1 ARAF CTNNB1 FLT3 KIT NFE2L2 RB1 BRAF DDR2 FLT4 KRAS NRAS RET BRCA1 DPYD GATA3 MAP2K1 NTRK1 ROS1 BRCA2 EGFR GNA11 SMO PDCD1LG2 RNF43 CCND1 ERBB2 GNAQ STK11 PDGFRA SMAD4 CCND2 ESR1 GNAS MAP2K2 PDGFRB TERT promoter - Insercjii/delecji w wybranych rejonach genów: ALK APC BRAF CTNNB1 EGFR ERBB2 KIT MET PIK3CA PTEN TSC1 VHL - Fuzji w wybranych rejonach genów: ALK FG FR3 NTRK1 RET FGFR2 ROS1 - Zmiany liczby kopii (CNVs) w wybranych rejonach genów EGFR ERBB2 MET. - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym. | 16 reakcji | 10
74. | Kompleksowy zestaw odczynników pozwalający na izolację wolnokrążącego DNA cfDNA oraz wydajne przygotowanie biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorem lluminy NextSeq500/550, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw zawiera odczynniki do izolacji cfDNA, zestaw do przygotowania biblioteki, zestaw sond hybrydyzacyjnych, odczynniki do przeprowadzenia reakcji hybrydyzacji. Czas od izolacji do przygotowania wzbogaconych bibliotek to 3 dni. Zestaw sond pozwalających na: - Selektywne sekwencjonowanie 197 genów i detekcję pojedynczych mutacji (SNPs) w wybranych rejonach genów: ABL1 CCND3 EZH2 IDH1 MET PIK3CA TP53 AKT1 CD274 FBXW7 IDH2 MLH1 PIK3R1 TSC1 AKT2 CDK4 FGFR1 JAK2 MSH2 PMS2 TSC2 ALK CDK6 FGFR2 JAK3 MSH6 PTCH1 UGT1A1 APC CDKN2A FGFR3 KDR MTOR PTEN VHL AR CSF1R FLT1 KEAP1 NF2 RAF1 ARAF CTNNB1 FLT3 KIT NFE2L2 RB1 BRAF DDR2 FLT4 KRAS NRAS RET BRCA1 DPYD GATA3 MAP2K1 NTRK1 ROS1 BRCA2 EGFR GNA11 SMO PDCD1LG2 RNF43 CCND1 ERBB2 GNAQ STK11 PDGFRA SMAD4 CCND2 ESR1 GNAS MAP2K2 PDGFRB TERT promoter - Insercjii/delecji w wybranych rejonach genów: ALK APC BRAF CTNNB1 EGFR ERBB2 KIT MET PIK3CA PTEN TSC1 VHL - Fuzji w wybranych rejonach genów: ALK FGFR3 NTRK1 RET FGFR2 ROS1 - Zmiany liczby kopii (CNVs) w wybranych rejonach genów: EGFR ERBB2 MET - Identyfikację mutacji w wybranych regionach hiperzmiennych genów: ABCC5 CHRM2 DOCK3 GBP7 CDH8 DLGAP2 FOXG1 HTR1A ABCG2 CNTN5 DSC3 GJA8 CDH9 DMD FRYL HTR1E AGIN2 CNTNAP2 DSCAM GPR139 CDKN2A DNTTIP1 GBA3 HTR2C ADAMTS12 CPXCR1 EGFLAM GRIA2 LRRTM1 NXPH4 RNASE3 TMEM200A ADAMTS16 CPZ EPHAS GRIK3 LRRTM4 NYAP2 ROBO2 TNFRSF21 ARFGEF1 CRMP1 EPHA6 GRIN2B LTBP4 OPRD1 SEMA58 TNN ASTN1 CSMD1 EYS GRIN38 MAP2 P2RY10 | 16 reakcji | 1
SLC18A3 TNR ASTN2 CSMD3 FAM135B GRM1 MAP7D3 PAX6 SLC39A12 TRHDE AVPR1A CTNNB1 FAM151A GRMS MKRN3 PCDH15 SLC6A5 TRIM58 BCHE CTNND2 FAMSB GRM8 MMP16 PDYN SLC8A1 TRPS1 BP1FB4 CYBB FAM5C GSX1 MTX1 PDZRN3 SLITRK1 UGT3A2 C6 DCAF12L1 FAM71B HCN1 MYH7 PGK2 SLITRK4 USH2A C6orf118 DCAF12L2 FAT1 HCRTR2 MYTIL PHACTR1 SLITRK5 USP29 CA10 DCAF4L2 FBN2 HEBP1 NAV3 PIK3CA SLPI VPS13B CACNA1E DCLK1 FBXL7 HECW1 NEUROD4 PIK3CG SMAD4 WBSCR17 CDH12 DCSTAMP FBXW7 HS3ST4 NFE2L2 PKHD1L1 SOX9 WIPF1 CDH18 DDI1 FCRLS HS3ST5 NLGN4X POLE SPTA1 WSCD2 ITSN1 KCNA5 KCNB2 KCNC2 NLRP3 POM121L12 ST6GALNAC3 ZC3H12A KCNJ3 KCTD8 KEAP1 KIAA1211 NMUR1 PREX1 STK11 ZFPM2 KIF17 KIE19 KLHL31 KPRP NOL4 PTPLA SV2A ZIC1 LPPR4 LRFNS LRP1B LRRC7 NPAP1 RALYL T ZIC4 IF116 IL7R INSL3 ITGA10 NROB1 RFX5 THSD7A ZNF521 NRXN1 RIN3 TIAM1 ZSCAN1. - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym.
75. | Kompleksowy zestaw odczynników pozwalający na izolację wolnokrążącego DNA cfDNA oraz wydajne przygotowanie biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorem Illuminy NextSeq500/550, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw zawiera odczynniki do izolacji cfDNA, zestaw do przygotowania biblioteki, zestaw sond hybrydyzacyjnych, odczynniki do przeprowadzenia reakcji hybrydyzacji. Czas od izolacji do przygotowania wzbogaconych bibliotek to 3 dni. Zestaw sond pozwalających na: -Selektywne sekwencjonowanie 17 genów i detekcji pojedynczych mutacji (SNPs) w wybranych rejonach genów: ALK, APC, BRAF, BRCA1, BRCA2, DPYD, EGFR, ERBB2, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, RET, ROS, TP53, UGT1a1 - Insercjii/delecji w wybranych rejonach genów: ALK, APC, BRAF, EGFR, ERBB2, KIT, MET - Fuzji w wybranych rejonach genów : ALK, RET, ROS1 - Zmiany liczby kopii (CNVs) w wybranych rejonach genów: EGFR, ERBB2, MET. - Zestaw kompatybilny z serwerem analitycznym AVENIO, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Panel genowy ctDNA kompatybilny z tkankowym panelem genowym. | 16 reakcji | 1
[7 empty] | RAZEM |  | x
……………………..
| Załącznik nr 2.2 do SWZ, PN-100/23/KT | [6 empty] | Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część 2
Lp. | Nazwa artykułu | wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa oferowanego produktu | numer katalogowy produktu | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 szt./1 pac | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
66. | Router zapewniający łączność z serwerem do analizy danych z profilowania genomowego - częstotliwość taktowania procesora 2.9 GHz - RAM 8GB - pamięć 500GB - porty: 2 USB3Ports 3 USB2Ports 2 RS232Ports Audio microSIM socket + 3 Network Adapters + miniPCle sockets for WiFi and cellular data module - możliwość konfiguracji online i offline - możliwość pobierania aktualizacji online z portalu GRIPS | 1 sztuka | 1
67. | Serwer wykorzystywany do analizy danych profilowania genomowego - Moduł Connect Gateway działa jako interfejs między urządzeniami a aplikacją w chmurze Connect, która przyjmuje dane wejściowe/zapytania z urządzeń i weryfikuje/analizuje je w zrozumiałym dla Connect formacie. - Możliwość zdalnej aktualizacji. | 1 sztuka | 1
68. | Zapora Firewall do bezpiecznego połączenia z serwerem w trakcie przesyłu danych z profilowania genomowego - kompatybilny z systemem Windows oraz z Common Office Environment Clients - możliwość pracy z systemem MAC - współpracuje z adresami IP Dynamic host control protocol - współpracuje z systemami firmy Roche - możliwość manualnego resetu do ustawień fabrycznych lub wewnątrz oprogramowania - dostęp do oprogramowania chroniony hasłem - możliwość weryfikowania łączności z LIS poprzez ping - 5 portów Ethernet - 2 porty Wan - możliwość podłączenia maksymalnie 5 cobas link | 1 sztuka | 1
76. | Rozwiązanie informatyczne pozwalające na identyfikację wariantów w wynikach sekwencjonowania zwalidowane z odczynnikami CGP współpracujące z systemami Illumina (NextSeq 500/550 oraz 500/550Dx) oraz FMI. Parametry techniczne systemu: • Rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne z poziomu przeglądarki łączące wyniki sekwencjonowania z platformą do analizy drugorzędowej • Kompatybilne z portfolio testów do analizy CGP • Oprogramowanie: o Tworzy próbkę poprzez wgranie pliku CSV o Monitoruje przebieg sekwencjonowania o Wgrywa dane z sekwencjonowania do chmury FMI o Analizuje wyniki kontroli jakości (QC) o Pobiera pliki z analizą przebiegu o Umożliwia odczyt analizy na serwerze klienta • Oprogramowanie oparte na danych FMI (Foundation Medicine) z ponad 500 000 próbek klinicznych • Baza danych uaktualniana przez ponad 200 biologów bazujących na publikacjach, konferencjach i baz danych online (COSMIC, bdSNP, gnomAD, 1000 Genomes) • Oprogramowanie identyfikuje warianty: SNV (Single Nucleotide Variants), InDel (Inserts and Deletions), CNA (Copy Number Alterations) oraz Rearrangements, jak również TMB, MSI oraz LOH we wszystkich analizowanych regionach nie ograniczając się do hot spotów • Oprogramowanie generuje wyniki w formacie CSV zawierające wszystkie powyższe mutacje w jednym pliku • Oprogramowanie umożliwia konwersję plików BCL do FASTQ | 1 PAC | 1
• Oprogramowanie umożliwia tworzenie nielimitowanych użytkowników (Operator, Lab manager,Admin) • Oprogramowanie wykorzystuje kontrolę jakości (QC) opartą między innymi o medianę pokrycia oraz prawdopodobieństwo kontaminacji, aby ocenić jakoś analizowanych danych • Rozwiązanie umożliwia analizę na platformie FMI • Oprogramowanie umożliwia wysyłanie powiadomień mailowych • Kolorytyczne kodowanie statusu analizy dla każdego odczytu o Zielony – zadanie ukończone pomyślnie o Niebieski – w trakcie analizy o Czerwony – zatrzymany w związku z wystąpieniem problemu o Żółty – analiza anulowana w trakcie • Oprogramowanie wykorzystuje bazy danych,które nie wymagają konserwacji przez użytkownika • Oprogramowanie nie korzysta z serwerów zainstalowanych u Klienta i jest dostarczane w modelu“oprogramowanie jako usługa” - SaaS (ang. Software as a Service) • Zanonimizowane dane są wysyłane za pomocą szyfrowanego połączenia na serwery zewnętrznej firmy zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. • System posiada ISO 13485
77. | System do analizy trzeciorzędowej wyników sekwencjonowania – kliniczne rozwiązanie informatyczne pozwalające na anotację i opis wariantów genetycznych dostępnych w bazach danych udostępnionych w oprogramowaniu, zapewniających wskazówki dotyczące opcji terapii i dopasowywania badań klinicznych. Parametry techniczne systemu: • Oprogramowanie NAVIFY Mutation Profiler korzysta z następujących baz danych z anotacjami: COSMIC, TCGA, ExAC, ClinVar, dbNSFP, CIViC • Posiada możliwość klasyfikacji wariantów zgodnie z 5 stopniową skalą AMP (ang. Association for Molecular Pathology). Od IA do IV. • Oprogramowanie pozwala na klasyfikację wariantów dla 8 nowotworów: piersi, jelita grubego, czerniaka, płuc, pęcherza, prostaty, głowy i szyi, żołądka • Oprogramowanie jest kompatybilne z następującymi wersjami przeglądarek: o Google Chrome wersja 58 lub późniejsza o Mozilla Firefox wersja 54 lub późniejsza o Apple Safari wersja 10.1. lub późniejsza • Oprogramowanie jest zgodne z następującymi genomami referencyjnymi: hg38, hg19, GRCh37, GRCh38 • Pozwala na wyodrębnienie następujące role: właściciel przypadku, oceniający zidentyfikowane warianty, osoba zatwierdzająca raport • Oprogramowanie posiada moduł pomagający w identyfikacji literatury medycznej i wyników badań z następujących organizacji ASCO, AMP, AACR oraz wytycznych międzynarodowych, takich jaki: NCCN, ESMO, ASCO | 1 PAC | 1
• Oprogramowanie posiada moduł z informacjami na temat dostępnych terapii według następujących organizacji: FDA, EMA, NCCN, ESMO, HCSC, NICE, SwissMedic • Oprogramowanie pracuje na pliku VCF w wersji >= v4.1 <= 4.3 według specyfikacji https://samtools.github.io/hts-specs/VCFv4.3.pdf • Oprogramowanie umożliwia opcję filtrowania wariantów po częstości allelu (VAF) oraz głębokości sekwencjonowania (read depth - RD) • Pozwala na interpretacje znaczenia fuzji i CNV po manualnym wprowadzeniu podczas tworzenia przypadku. • Posiada certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo danych, takie jak: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 13485 • Zanonimizowane dane są wysyłane za pomocą szyfrowanego połączenia na serwery zewnętrznej firmy zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. • Oprogramowanie daje możliwość dostępu do informacji o dostępnych opcjach leczenia, jeśli takie występują, na podstawie dostępnych publicznie informacji takich na przykład jak: przewidziane zastosowanie leków, wyniki badań klinicznych, medyczne wytyczne. Opcja ta może nie zawierać wytycznych do kraju użycia.
• Oprogramowanie daje możliwość dostępu do informacji o badaniach klinicznych w zależności od zidetyfikowanego wariantu. • Wyszukiwanie badań klinicznych w możliwe jest również poprzez podanie kodu pocztowego • Oprogramowanie nie korzysta z serwerów zainstalowanych u Klienta i jest dostarczane w modelu “oprogramowanie jako usługa” - SaaS (ang. Software as a Service) • Istnieje możliwość załadowania plików BAM i VCF, które są przechowywane na serwerze. • Raport z analizy wariantów i ich znaczenia jest możliwy do pobrania w formacie PDF. • Po wybraniu opcji dzielenia się danymi z innymi ośrodkami oprogramowanie daje dostęp do statystyk: o Średni czas od stworzenia analizy do jej zatwierdzenia o Średni czas od stworzenia analizy do statusu “oczekujące na zatwierdzenie” o Średni czas od statusu “oczekujące na zatwierdzenie” do jej zatwierdzenia o Ilości stworzonych i zanalizowanych przypadków w laboratorium o Ilości zatwierdzonych przypadków w laboratorium o % udziału danej jednostki chorobowej we wszystkich analizach o % udziału zidentyfikowanych wariantów w danym genie o Ilość laboratoriów w którym została zidentyfikowany i sklasyfikowany dany wariant • daje dostęp Administratorowi do interfejsu API
• Oprogramowanie umożliwia notyfikacje mailowe osobie przypisanej do przypadku. • umożliwia włączenie trybu ukrywania danych personalnych. Tryb ten ma zastosowanie tylko do obecnie przeglądanego okna przypadku. • Oprogramowanie posiada bazę danych pozwalającą na analizę ponad 25 000 wariantów, dla ponad 260 genów, i zawiera informacje na ponad 260 000 profili
[7 empty] | Razem: |  | x
……………………..
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy