FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 14

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wkład monopolarny , średnica 5 mm , długość 330mm, do kleszczyków chwytających typu clinching – mocno chwytające, wielorazowego użytku | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład monopolarny , średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków chwytających typu DeBakey , dł. bransz 35 mm ,wielorazowego użytku | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona - płaszcz , średnica 5mm , długość 330mm , pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia , wielorazowego użytku | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego , z zamkiem, wielorazowego użytku | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy dren płuczący do pompy LP100, 20 użyć | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkład bipolarny, średnica 5 mm ,długość 330 mm , do kleszczyków chwytających typu Johann, wielorazowego użytku | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tubus monopolarny , średnica 5 mm, długość 330 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkład monopolarny , średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków preparacyjnych typu Maryland, dł. bransz 21 mm, wielorazowego użytku, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkład monopolarny , średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków preparacyjnych typu Maryland, dł. bransz 19 mm, wielorazowego użytku, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kabel monopolarny do narzędzi , wtyk 4 mm ( bananowy ) długość 3,5 m do diatermii ESG-400 , Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy