FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  1

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kleszcze biopsyjne w hydrofilnym powleczeniu z PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki owalne gładkie o długości 3,21mm i rozwarciu 5mm.; długość robocza narzędzia 1600mm; średnica narzędzia 1,8mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze biopsyjne w hydrofilnym powleczeniu z PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; łyżeczki owalne gładkie i owalne gładkie z igłą (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb) o długości 3,21mm i rozwarciu 7mm.; długość robocza narzędzia 1600mm i 2300mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb) średnica narzędzia 2,3mm; różne kolory powleczenia dla obu długości; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze biopsyjne w hydrofilnym powleczeniu z PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją biopsji stycznej; łyżeczki owalne gładkie, owalne gładkie z igłą, owalne aligator, owalne aligator z igłą (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb) o długości 3,86mm i rozwarciu 8mm.; długość robocza narzędzia 1600mm, 1800mm, 2300mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); średnica narzędzia 2,3mm.; różne kolory powleczenia dla długości przeznaczonych do kolonoskopii i do gastroskopii; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze biopsyjne w hydrofilnym powleczeniu z PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; łyżeczki owalne gładkie, pogłębione o długości 5,27mm. i rozwarciu 9mm.; długość robocza narzędzia 2300mm; średnica narzędzia 3,0mm.; minimalny kanał roboczy endoskopu 3,2mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze chwytające w hydrofilnym powleczeniu z PE; łopatki ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm oraz ząb szczura z funkcją rotacji o rozwarciu 8,3mm. (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość robocza narzędzia 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym klipsem; z możliwością wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa (uwolniony klips ma postać jednego elementu); rotacja klipsa o 360 stopni w obydwu kierunkach; możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa; średnica narzędzia 2,6mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm (przy długości ramienia 9mm) i 16mm (przy długości ramienia 9,5mm) [do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb], stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni(do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb), długość narzędzia 2300mm; możliwość wykonania MR; narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu 2,8mm.; narzędzie jednorazowego użytku, sterylne, gotowe do użycia; na każdym opakowaniu zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii przewodu pokarmowego; skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy; preparat konfekcjonowany w transparentnej butelce/ 260g | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pułapka na polipy dwukomorowa; montowana między endoskopem a ssakiem; posiada silikonową rurkę o długości 150mm, korpus, 2 szufladki (każda w innym kolorze) i urządzenie do wydobywania pobranego materiału z szufladek; produkt jednorazowego użytku | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Marker – znacznik endoskopowy, węglowy; stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia zmian patologicznych w obrębie przewodu pokarmowego; gotowy do użycia; w ampułko-strzykawkach (strzykawka luer-lock) o pojemności 5ml; gotowy do użycia, jednorazowego użytku, sterylny | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Złącze wody luer lock pasujące do aparatu firmy Olympus | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anoskop proktologiczny gotowy do użycia, ścięty lub prosty (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) z uchwytem; długość narzędzia 70 mm (przy średnicy zewnętrznej 25mm) oraz 91mm, przy średnicy zewnętrznej 25,8mm i 21,7 mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb); wyposażony w światło LED; uchwyt narzędzia posiada zakładkę aktywującą światło LED; narzędzie jednorazowego użytku | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xx |  | xx | xx |

Próbki zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SWZ

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy