FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 22

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | System dostępu laparoskopowego w rozmiarze M , składający się z: 1) retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, wolny od lateksu i DEHP, dostosowany do długości linii cięcia 5-9 cm, średnica górnego pierścienia 12,5-13 cm, długość rękawa min. 18 cm; 2) szczelnej pokrywki retraktora z uszczelką utrzymującą odmę oraz możliwością wprowadzenia trokara do 12 mm . Jednorazowego użytku , sterylny. | Szt. | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy