FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 24

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne , delikatne , proste , długość 90- 100 mm, ostrza ostro ostre , wielorazowego użytku | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki naczyniowe delikatne typu Reynolds-Jameson,zakrzywione ( wygięte ), długość 140-150 mm, ostrza ostro ostre , wielorazowego użytku | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne , proste , długość 110 -115 mm , ostrza ostro ostre, wielorazowego użytku | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne typu Mayo Lexer, zakrzywione ( odgięte ), długość 160 -165 mm mm, ostrza tępo tępe, wąskie, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne , zakrzywione ( odgięte ) , długość 140-145 mm , z utwardzonymi ostrzami, twarda wkładka, ostro ostre, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki preparacyjne ,zakrzywione ( odgięte ),typu Toennis Adson , długość 175-180 mm, ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką , wielorazowego użytku | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste, długość 125-130 mm, ,wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean , proste , długość 160 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste, długość 140 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean,proste , długość 130 -140mm, wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean zakrzywione ( odgięte ) długość 130 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki naczyniowe typ Pean , zakrzywione ( odgięte ), długość 140 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean zakrzywione ( odgięte ) , długość 160 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | xx | xx | xx |  | xx |  | xx | xx |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy