FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  3

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, niewymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej; wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, bez DEHP i lateksu; długość zgłębnika 40cm, średnice: 10CH, 14CH i 18CH (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb); zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która zapewnia trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych i umożliwia położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod właściwym kątem (około 90 stopni); zestaw pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, sterylny; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym wypełnianym sterylną wodą; rozmiary: 14CH/dł23cm (wypełnienie balonu 5ml), 18CH/dł23cm i 20CH/dł23cm (wypełnianie balonu 15ml) [rodzaj zgłębnika do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb]; zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która zapewnia trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych i umożliwia położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod właściwym kątem (około 90 stopni) oraz zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety; zgłębnik pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, sterylny; posiada zestaw etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3-częściowa, enteralna, ENFit, o pojemności 10 ml, z centryczną końcówką; jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 3-częściowa, enteralna, ENFit, o pojemności 20 ml, z centryczną końcówką; jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Korki do strzykawek ENFit, pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm; produkt jednorazowego użytku | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kranik trójdrożny ze złączami EnFit | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Flocare łącznik PEG CH10 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Flocare łącznik PEG CH14,18 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Konektor do połączenia zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock; produkt jednorazowego użytku | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock; produkt jednorazowego użytku | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xx |  | xx | xx |

Próbki zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SWZ

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy