FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr  9

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinceta anatomiczna standard, prosta, długość 145 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta chirurgiczna standard, prosta końcówka robocza, ½ ząbki, długość 130 mm , wielorazowego użytku | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt skalpela ( trzonek ) nr 3 do ostrzy, długość 120-125 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt skalpela ( trzonek ) nr 4 do ostrzy, długość 135 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hak operacyjny typu Langenbeck-Green, długość 160 mm, łopatka 16 x 6 mm ,wielorazowego użytku | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki preparacyjne delikatne typu Metzenbaum , zakrzywione , końce tępo-tępe, długość 140-150 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki preparacyjne delikatne typu Stevens, zakrzywione, końce tępo-tępe, długość 110-115mm, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nożyczki opatrunkowe do nitek , zakrzywione, końce tępo-tępe ( dopuszczamy tępo- ostre ) długość 120-130 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Imadło chirurgiczne typu Masing, Neivert, Halsey , szczęki proste z twardą wkładką , długość 130-135 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, zakrzywione, długość 140 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, Rochester Ochsner , proste, długość 140 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean, zakrzywione, długość 130 mm, | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted,Hartmann zakrzywione, długość 90-100 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted, Hartmann, proste, długość 90-100 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki jelitowe typu Baby-Allis , proste, długość 125-140 mm, 4x5 ząbki, wielorazowego użytku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kleszczyki preparacyjne typu Mixter-Baby, małe, zakrzywione, długość 140 mm, wielorazowego użytku, | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kleszczyki do opatrunków ,zakrzywione, z zamkiem, typu Gross, długość 200 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ramka do sterylizacji narzędzi (agrafka typu Mayo ), długość 140 mm, wielorazowego użytku, | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Odgryzacz kostny, zakrzywiony, długość 140 mm , wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Raspator typ Williger, długość 160-170 mm, szerokość 6,5 - 8,0 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Raspator Adson zakrzywiony, półostry lub ostry długość 155-170 mm, szerokość 7 mm, wielorazowego użytku, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Hak do ran typu Obwegeser , długość 210 – 225 mm , łopatka : 42mm x 10-11 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Hak operacyjny typu Farabeuf, dwustronny długość 115-125 mm. Zestaw składający się z dwóch haków. wielorazowego użytku | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Hak operacyjny typu Farabeuf, dwustronny długość 150 mm. Zestaw składający się z dwóch haków. , wielorazowego użytku, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25.. | Haczyk operacyjny do skóry typu Mannerfelt, ostry , mało zakrzywiony, dwuzębny 5,0- 5,5 x 4 mm, długość 150- 170 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Łyżka kostna dwustronna , zagięta typu Hemingway, długość 170 mm, szyjki odgięte, główki owalne, szerokość 3,7 mm I 4,8 mm, figura 1 , wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ostra łyżka pdwójna typu Hemingway, zagięta, długość 170 mm, figura 2 wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Łyżka kostna typu Bruns , długość 165-170 mm, główka okrągła ,średnicy 3,0-3,3 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Łyżka kostna typu Bruns , długość 165-170 mm, główka okrągła ,średnicy 6,0- 7,3 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Łyżka kostna typu Bruns , długość 165-170 mm , główka okrągła, średnicy 10,0- 10,2 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Łyżka kostna typu Volkmann, główka owalna, długość 170 mm, szerokość 12,5-13,5 mm, figura 5 wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Łyżka kostna typu Volkmann, główka owalna, długość 170 mm, szerokość 13,7-14,5 mm, figura 6 wielorazowego użytku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Szpatułka językowa dwustronna typu Buchwald , długość 180-190 mm, szerokość 18-19/23 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Hak do języka ( językotrzymacz ) typu Tobolt , długość 140-160 mm, bransza 80-83 mm x 23-24 mm , wielorazowego użytku | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| .35. | Respator typu Obwegeser , długość 175-180 mm, szerokość części roboczej 11 mm, wielorazowego użytku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem PLN | x | x | x |  | x |  | x | x |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy