## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część nr 2 - Baterie 12 9Ah, zasilacze 800VA/500W
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Bateria 12V 9Ah kompatybilna z Urządzeniami APC ES700, APC SRT3000XLI, APC Surt 6000XLI (będącymi na wyposażeniu zamawiającego) | szt. | 80
2 | Zasilacz UPS 800VA/500W | szt. | 7
SUMA | [6 empty] | x
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
PARAMETRY
1. | Bateria 12V 9Ah
Konstrukcja zgodna z IEC 61056-1/2:2012
Napięcie nominalne: 12 V (6 ogniw na jednostkę)
Wydajność nominalna: 34W @15min-rate to 1.67V per cell @25℃ (77℉)
Waga: Approx. 2.50 Kg (5.51 lbs)
Maksymalny prąd rozładowania: 130A (5sec)
Rezystancja wewętrzna: Approx. 19.0 mΩ
Prąd zwarcia: 349A
Maksymalny prąd ładowania: 3.4A
Typy terminali: F2 -Faston Tab250
Materiał pojemnika: ABS (UL 94-HB)
| Wymiary: | Długość (L) 150,9±2,0 mm 5,94±0,08 cala
Szerokość (szer.) 64,8±1,0 mm 2,55±0,04 cala
Wysokość pojemnika (h) 94,3±1,0 mm 3,71±0,04 cala
Całkowita wysokość (wys.) 98,6±1,0 mm 3,88±0,04 cala
2. | Zasilacz UPS 800VA/500W
UWAGA:
sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy
Odbiorca: Dział Techniczny
L.p. | GWARANCJA
1 | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu.
L.p. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi - dostarczyć wraz z dostawą sprzętu
L.p. | INNE
1 | Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia
L.p. | WARUNKI DOSTAWY
1 | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).